## AERO
Test Name / Serial Number | [30 empty] | Low Limit | High Limit | Mean | Standar Deviation | R&R | Min | Max
Guia_Luz_Blanco_FB1_X | 0.3919 | 0.3924 | 0.3921 | 0.3923 | 0.3912 | 0.3902 | 0.3903 | 0.3905 | 0.3914 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3917 | 0.3915 | 0.3915 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3919 | 0.392 | 0.3905 | 0.3901 | 0.3928 | 0.3907 | 0.3923 | 0.3928 | 0.3909 | 0.3908 | 0.3904 | 0.3918 | 0.3913 | 0.3914 | 0.26 | 0.42 | 0.39139 | 0.00075125 | 2.817% | 0.3901 | 0.3928
Guia_Luz_Blanco_FB1_Y | 0.3722 | 0.3722 | 0.3722 | 0.3719 | 0.3712 | 0.3711 | 0.371 | 0.3713 | 0.3717 | 0.3716 | 0.3715 | 0.3719 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3717 | 0.3716 | 0.3719 | 0.3717 | 0.3711 | 0.3708 | 0.3725 | 0.3713 | 0.3721 | 0.3726 | 0.3714 | 0.3712 | 0.371 | 0.372 | 0.3716 | 0.3715 | 0.26 | 0.38 | 0.37165 | 0.00045617 | 2.281% | 0.3708 | 0.3726
Guia_Luz_Blanco_Difference_FB3_FB1_X | 0.0188 | 0.0173 | 0.0176 | 0.0163 | 0.0182 | 0.0178 | 0.0177 | 0.0158 | 0.0182 | 0.0176 | 0.0168 | 0.0179 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0159 | 0.0175 | 0.0169 | 0.0165 | 0.0175 | 0.017 | 0.0186 | 0.0167 | 0.0173 | 0.0193 | 0.017 | 0.0158 | 0.0159 | 0.0169 | 0.0162 | 0.0172 | -0.03 | 0.03 | 0.017113 | 0.00097759 | 9.776% | 0.0156 | 0.0193
Guia_Luz_Blanco_Difference_FB3_FB1_Y | 0.0133 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0118 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0127 | 0.0114 | 0.0128 | 0.0126 | 0.0122 | 0.0126 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0116 | 0.0126 | 0.0123 | 0.0118 | 0.0125 | 0.012 | 0.0133 | 0.0123 | 0.0125 | 0.0135 | 0.012 | 0.012 | 0.0117 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0122 | -0.03 | 0.03 | 0.0123 | 0.00058013 | 5.801% | 0.0113 | 0.0135
Guia_Luz_Intensity_FB1 | 103.77 | 105.92 | 101.33 | 100.18 | 104.66 | 101.37 | 106.17 | 101.38 | 105.72 | 105.32 | 105.69 | 101.05 | 100.21 | 100.73 | 101.07 | 105.92 | 105.27 | 104.53 | 102.62 | 109.88 | 110.89 | 105.77 | 105.56 | 112.01 | 110.23 | 110.83 | 104.11 | 105.37 | 105.94 | 111.01 | 90 | 110 | 105.1503 | 3.4943 | 104.8% | 100.18 | 112.01
Guia_Luz_Blanco_FB2_X | 0.4088 | 0.4084 | 0.4084 | 0.4081 | 0.4079 | 0.4062 | 0.4066 | 0.4061 | 0.4078 | 0.4078 | 0.4072 | 0.4078 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4078 | 0.4078 | 0.4084 | 0.4085 | 0.4062 | 0.4058 | 0.4097 | 0.4065 | 0.4073 | 0.4091 | 0.4068 | 0.4065 | 0.4052 | 0.4072 | 0.4068 | 0.407 | 0.32 | 0.42 | 0.4074 | 0.0010367 | 6.22% | 0.4052 | 0.4097
Guia_Luz_Blanco_FB2_Y | 0.3832 | 0.3828 | 0.3828 | 0.3824 | 0.3823 | 0.3816 | 0.382 | 0.3817 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3821 | 0.3824 | 0.3821 | 0.3821 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3828 | 0.3827 | 0.3814 | 0.3812 | 0.3834 | 0.3815 | 0.382 | 0.3831 | 0.3818 | 0.3816 | 0.3808 | 0.382 | 0.3818 | 0.3819 | 0.26 | 0.42 | 0.38217 | 0.00059951 | 2.248% | 0.3808 | 0.3834
Guia_Luz_Blanco_Difference_FB3_FB2_X | 0.0019 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0018 | 0.001 | 0.0008 | 0.0018 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0006 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0023 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0016 | -0.03 | 0.03 | 0.0011 | 0.00080387 | 8.039% | -0.0006 | 0.003
Guia_Luz_Blanco_Difference_FB3_FB2_Y | 0.0023 | 0.002 | 0.002 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0017 | 0.001 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0021 | 0.001 | 0.001 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0026 | 0.003 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0018 | -0.03 | 0.03 | 0.0017767 | 0.00051774 | 5.177% | 0.0008 | 0.003
Guia_Luz_Intensity_FB2 | 103.13 | 100.44 | 99.628 | 100.36 | 100.14 | 100.4 | 101.8 | 101.8 | 101.44 | 100.71 | 100.62 | 100.71 | 100.78 | 100.78 | 100.71 | 100.71 | 99.628 | 99.467 | 104.48 | 106.49 | 109.36 | 107.56 | 107.57 | 107.57 | 107.46 | 108.4 | 103.08 | 107.96 | 107.46 | 107.73 | 90 | 110 | 103.2791 | 3.4063 | 102.2% | 99.467 | 109.36
Guia_Luz_Blanco_FB3_X | 0.4107 | 0.4097 | 0.4097 | 0.4086 | 0.4094 | 0.408 | 0.408 | 0.4063 | 0.4096 | 0.4088 | 0.408 | 0.4096 | 0.4071 | 0.4071 | 0.4072 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4085 | 0.408 | 0.4071 | 0.4114 | 0.4074 | 0.4096 | 0.4121 | 0.4079 | 0.4066 | 0.4063 | 0.4087 | 0.4075 | 0.4086 | 0.26 | 0.42 | 0.4085 | 0.0014177 | 5.317% | 0.4063 | 0.4121
Guia_Luz_Blanco_FB3_Y | 0.3855 | 0.3848 | 0.3848 | 0.3837 | 0.3841 | 0.3839 | 0.3837 | 0.3827 | 0.3845 | 0.3842 | 0.3837 | 0.3845 | 0.3831 | 0.3831 | 0.3833 | 0.3842 | 0.3842 | 0.3835 | 0.3836 | 0.3828 | 0.3858 | 0.3836 | 0.3846 | 0.3861 | 0.3834 | 0.3832 | 0.3827 | 0.3839 | 0.3835 | 0.3837 | 0.26 | 0.42 | 0.38395 | 0.0008553 | 3.207% | 0.3827 | 0.3861
Guia_Luz_Intensity_FB3 | 96.013 | 97.324 | 99.326 | 99.538 | 97.324 | 98.476 | 100.35 | 100 | 100.35 | 102.1 | 100.35 | 102.1 | 103.59 | 103.59 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 100.13 | 115.23 | 108.49 | 103.79 | 106.38 | 107.7 | 106.62 | 105.85 | 107.68 | 105.85 | 107.7 | 110.68 | 108.49 | 90 | 110 | 103.3774 | 4.4501 | 133.5% | 96.013 | 115.23
Guia_Luz_Intensity_Difference_FB3_FB1 | -7.757 | -8.596 | -2.004 | -0.642 | -7.336 | -2.894 | -5.82 | -1.38 | -5.37 | -3.22 | -5.34 | 1.05 | 3.38 | 2.86 | 1.03 | -3.82 | -3.17 | -4.4 | 12.61 | -1.39 | -7.1 | 0.61 | 2.14 | -5.39 | -4.38 | -3.15 | 1.74 | 2.33 | 4.74 | -2.52 | -10 | 10 | -1.773 | 4.5005 | 135% | -8.596 | 12.61
Guia_Luz_Blanco_FB4_X | 0.3497 | 0.3509 | 0.3508 | 0.3498 | 0.3506 | 0.3507 | 0.3505 | 0.3506 | 0.35 | 0.3499 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3498 | 0.35 | 0.3495 | 0.3499 | 0.3509 | 0.3495 | 0.3519 | 0.3507 | 0.3517 | 0.3505 | 0.3511 | 0.3506 | 0.3507 | 0.3504 | 0.3511 | 0.3511 | 0.3512 | 0.352 | 0.26 | 0.42 | 0.35054 | 0.00066679 | 2.5% | 0.3495 | 0.352
Guia_Luz_Blanco_FB4_Y | 0.3458 | 0.3463 | 0.3461 | 0.3458 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3461 | 0.3462 | 0.346 | 0.3459 | 0.346 | 0.346 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3461 | 0.3457 | 0.3469 | 0.3462 | 0.3466 | 0.3461 | 0.3464 | 0.3462 | 0.3463 | 0.3461 | 0.3466 | 0.3464 | 0.3461 | 0.3465 | 0.26 | 0.42 | 0.34615 | 0.00027004 | 1.013% | 0.3457 | 0.3469
Guia_Luz_Blanco_Difference_FB6_FB4_X | 0.0109 | 0.0114 | 0.0108 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0114 | 0.011 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0107 | 0.0108 | 0.011 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0117 | 0.0119 | 0.0113 | 0.0121 | 0.0117 | 0.0114 | 0.0112 | 0.0115 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0114 | 0.0111 | 0.0114 | 0.0112 | 0.0111 | -0.03 | 0.03 | 0.011267 | 0.0003111 | 3.111% | 0.0107 | 0.0121
Guia_Luz_Blanco_Difference_FB6_FB4_Y | 0.0111 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0115 | 0.011 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0115 | 0.0112 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0113 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0113 | 0.0116 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0111 | 0.0114 | 0.0113 | 0.0112 | -0.03 | 0.03 | 0.011347 | 0.00022242 | 2.224% | 0.011 | 0.0118
Guia_Luz_Intensity_FB4 | 100.99 | 100.32 | 100.7 | 101.09 | 101.72 | 101.31 | 101.56 | 101.56 | 101.81 | 101.71 | 102.02 | 101.67 | 101.92 | 101.71 | 102.08 | 101.67 | 100.77 | 101.57 | 99.611 | 99.746 | 99.651 | 100.92 | 100.8 | 100.06 | 100.64 | 100.56 | 101.19 | 99.53 | 100.56 | 99.683 | 90 | 110 | 100.971 | 0.79806 | 23.94% | 99.53 | 102.08
Guia_Luz_Blanco_FB5_X | 0.3526 | 0.354 | 0.3539 | 0.3528 | 0.3539 | 0.3538 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3526 | 0.3531 | 0.3529 | 0.3532 | 0.3527 | 0.353 | 0.3529 | 0.3535 | 0.3539 | 0.3527 | 0.3549 | 0.3539 | 0.3548 | 0.3534 | 0.3542 | 0.354 | 0.3538 | 0.3535 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3539 | 0.3553 | 0.26 | 0.42 | 0.35362 | 0.0006955 | 2.608% | 0.3526 | 0.3553
Guia_Luz_Blanco_FB5_Y | 0.3491 | 0.3498 | 0.3494 | 0.3492 | 0.3497 | 0.3496 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3491 | 0.3495 | 0.3492 | 0.3493 | 0.3493 | 0.3493 | 0.3494 | 0.3495 | 0.3494 | 0.3493 | 0.3502 | 0.3498 | 0.3501 | 0.3494 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3496 | 0.3495 | 0.3501 | 0.3499 | 0.3493 | 0.3502 | 0.26 | 0.42 | 0.34956 | 0.00031688 | 1.188% | 0.3491 | 0.3502
Guia_Luz_Blanco_Difference_FB6_FB5_X | 0.008 | 0.0083 | 0.0077 | 0.0082 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0084 | 0.0081 | 0.0087 | 0.0082 | 0.0079 | 0.0077 | 0.0081 | 0.0083 | 0.0078 | 0.0081 | 0.0089 | 0.0081 | 0.0091 | 0.0085 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0077 | 0.008 | 0.0083 | 0.008 | 0.0083 | 0.0085 | 0.0078 | -0.03 | 0.03 | 0.00819 | 0.00033667 | 3.367% | 0.0077 | 0.0091
Guia_Luz_Blanco_Difference_FB6_FB5_Y | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0079 | 0.008 | 0.008 | 0.0083 | 0.0079 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0081 | 0.0077 | 0.0079 | 0.0084 | 0.0077 | 0.0085 | 0.0082 | 0.0083 | 0.008 | 0.0082 | 0.0076 | 0.0079 | 0.008 | 0.0076 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0075 | -0.03 | 0.03 | 0.0079333 | 0.00024401 | 2.44% | 0.0075 | 0.0085
Guia_Luz_Intensity_FB5 | 101.9 | 101.51 | 102.55 | 102.58 | 102.87 | 103.47 | 103.1 | 103.13 | 103.57 | 102.96 | 103.33 | 103.16 | 103.84 | 103.57 | 104.15 | 103.32 | 102.55 | 103.48 | 100.56 | 100.69 | 100.42 | 102.42 | 102.31 | 101.51 | 102.03 | 101.4 | 102.99 | 100.24 | 101.79 | 100.74 | 90 | 110 | 102.4047 | 1.1058 | 33.17% | 100.24 | 104.15
Guia_Luz_Blanco_FB6_X | 0.3606 | 0.3623 | 0.3616 | 0.361 | 0.3618 | 0.3619 | 0.3619 | 0.3616 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3608 | 0.3609 | 0.3608 | 0.3613 | 0.3607 | 0.3616 | 0.3628 | 0.3608 | 0.364 | 0.3624 | 0.3631 | 0.3617 | 0.3626 | 0.3617 | 0.3618 | 0.3618 | 0.3622 | 0.3625 | 0.3624 | 0.3631 | 0.26 | 0.42 | 0.36181 | 0.00081974 | 3.074% | 0.3606 | 0.364
Guia_Luz_Blanco_FB6_Y | 0.3569 | 0.3576 | 0.3572 | 0.357 | 0.3575 | 0.3575 | 0.3575 | 0.3575 | 0.3574 | 0.3574 | 0.357 | 0.3571 | 0.357 | 0.3574 | 0.3571 | 0.3574 | 0.3578 | 0.357 | 0.3587 | 0.358 | 0.3584 | 0.3574 | 0.358 | 0.3574 | 0.3575 | 0.3575 | 0.3577 | 0.3578 | 0.3574 | 0.3577 | 0.26 | 0.42 | 0.35749 | 0.00040932 | 1.535% | 0.3569 | 0.3587
Guia_Luz_Intensity_FB6 | 112.95 | 107.3 | 105.24 | 103.77 | 105.96 | 104.35 | 104.59 | 104.97 | 103.77 | 104.05 | 104.32 | 104.69 | 104.32 | 103.8 | 104.62 | 103.8 | 103.73 | 104.32 | 100.03 | 101.16 | 101.2 | 103.43 | 102.33 | 103.46 | 105.21 | 105.49 | 107.88 | 103.46 | 105.14 | 102.91 | 90 | 110 | 104.4083 | 2.2803 | 68.41% | 100.03 | 112.95
Guia_Luz_Intensity_Difference_FB6_FB4 | 11.96 | 6.98 | 4.54 | 2.68 | 4.24 | 3.04 | 3.03 | 3.41 | 1.96 | 2.34 | 2.3 | 3.02 | 2.4 | 2.09 | 2.54 | 2.13 | 2.96 | 2.75 | 0.419 | 1.414 | 1.549 | 2.51 | 1.53 | 3.4 | 4.57 | 4.93 | 6.69 | 3.93 | 4.58 | 3.227 | -10 | 10 | 3.4373 | 2.1644 | 64.93% | 0.419 | 11.96