## AERO
Test Name / Serial Number | [30 empty] | Low Limit | High Limit | Mean | Standar Deviation | R&R | Min | Max
Guia_Luz_Blanco_FB1_X | 0.3227 | 0.3294 | 0.3202 | 0.3222 | 0.3275 | 0.3263 | 0.3259 | 0.3241 | 0.321 | 0.3236 | 0.3236 | 0.3204 | 0.3222 | 0.3181 | 0.3204 | 0.3202 | 0.3195 | 0.3202 | 0.3159 | 0.325 | 0.3245 | 0.3202 | 0.3277 | 0.3209 | 0.3192 | 0.3213 | 0.3159 | 0.3209 | 0.3172 | 0.3172 | 0.3 | 0.35 | 0.32178 | 0.0034586 | 41.5% | 0.3159 | 0.3294
Guia_Luz_Blanco_FB1_Y | 0.3518 | 0.3552 | 0.3483 | 0.3507 | 0.3547 | 0.3536 | 0.3534 | 0.3525 | 0.3491 | 0.3523 | 0.3523 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3495 | 0.3507 | 0.3483 | 0.3502 | 0.3483 | 0.3454 | 0.3541 | 0.3534 | 0.3483 | 0.3557 | 0.3509 | 0.3498 | 0.3511 | 0.3454 | 0.3509 | 0.349 | 0.349 | 0.3 | 0.35 | 0.35084 | 0.0025935 | 31.12% | 0.3454 | 0.3557
Guia_Luz_Blanco_FB2_X | 0.3504 | 0.3504 | 0.329 | 0.3219 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3253 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3037 | 0.3454 | 0.3488 | 0.3488 | 0.3504 | 0.3033 | 0.3033 | 0.3033 | 0.3104 | 0.3282 | 0.3033 | 0.3454 | 0.3043 | 0.3471 | 0.3047 | 0.3504 | 0.3421 | 0.3335 | 0.3 | 0.35 | 0.33354 | 0.019612 | 235.3% | 0.3033 | 0.3504
Guia_Luz_Blanco_FB2_Y | 0.3657 | 0.3657 | 0.3519 | 0.3427 | 0.3657 | 0.3657 | 0.3657 | 0.3657 | 0.3453 | 0.3657 | 0.3657 | 0.3657 | 0.3332 | 0.3632 | 0.365 | 0.365 | 0.3657 | 0.3329 | 0.3329 | 0.3329 | 0.3366 | 0.3494 | 0.3329 | 0.3632 | 0.3337 | 0.3641 | 0.334 | 0.3657 | 0.3616 | 0.3572 | 0.3 | 0.35 | 0.35401 | 0.013951 | 167.4% | 0.3329 | 0.3657
Guia_Luz_Blanco_FB3_X | 0.3371 | 0.3371 | 0.3395 | 0.3459 | 0.337 | 0.3379 | 0.3369 | 0.3371 | 0.3459 | 0.3367 | 0.3364 | 0.3371 | 0.347 | 0.3371 | 0.3371 | 0.3325 | 0.3371 | 0.3393 | 0.3385 | 0.3453 | 0.3459 | 0.3399 | 0.3448 | 0.3359 | 0.3356 | 0.3362 | 0.3421 | 0.3377 | 0.3371 | 0.3367 | 0.3 | 0.35 | 0.33901 | 0.0038054 | 45.66% | 0.3325 | 0.347
Guia_Luz_Blanco_FB3_Y | 0.3641 | 0.3641 | 0.3657 | 0.3707 | 0.3645 | 0.3648 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3707 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3524 | 0.3641 | 0.3602 | 0.3664 | 0.3697 | 0.3707 | 0.3653 | 0.3691 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3676 | 0.3658 | 0.3641 | 0.3647 | 0.3 | 0.35 | 0.36499 | 0.0034273 | 41.13% | 0.3524 | 0.3707
Guia_Luz_Blanco_FB4_X | 0.321 | 0.316 | 0.3158 | 0.3159 | 0.316 | 0.3166 | 0.316 | 0.3137 | 0.3144 | 0.3151 | 0.3142 | 0.316 | 0.316 | 0.3154 | 0.316 | 0.316 | 0.321 | 0.321 | 0.3078 | 0.3244 | 0.3321 | 0.322 | 0.3178 | 0.3261 | 0.3274 | 0.3316 | 0.321 | 0.3261 | 0.3321 | 0.3333 | 0.3 | 0.35 | 0.31993 | 0.0064919 | 77.9% | 0.3078 | 0.3333
Guia_Luz_Blanco_FB4_Y | 0.3451 | 0.3465 | 0.3491 | 0.3466 | 0.3465 | 0.3464 | 0.3465 | 0.3473 | 0.347 | 0.3468 | 0.3471 | 0.3465 | 0.3465 | 0.3468 | 0.3465 | 0.3465 | 0.3451 | 0.3451 | 0.3424 | 0.3491 | 0.3582 | 0.3463 | 0.3475 | 0.3511 | 0.3525 | 0.3546 | 0.3451 | 0.3511 | 0.3582 | 0.3596 | 0.3 | 0.35 | 0.34845 | 0.0042162 | 50.59% | 0.3424 | 0.3596
Guia_Luz_Blanco_FB5_X | 0.3335 | 0.3287 | 0.3324 | 0.3335 | 0.3324 | 0.3303 | 0.3324 | 0.3324 | 0.3324 | 0.3324 | 0.3324 | 0.3352 | 0.3243 | 0.3324 | 0.3324 | 0.3352 | 0.3303 | 0.3303 | 0.331 | 0.3335 | 0.3275 | 0.3335 | 0.331 | 0.3335 | 0.331 | 0.3297 | 0.3312 | 0.3335 | 0.3306 | 0.3274 | 0.3 | 0.35 | 0.33154 | 0.0023512 | 28.21% | 0.3243 | 0.3352
Guia_Luz_Blanco_FB5_Y | 0.3576 | 0.3558 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3578 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3584 | 0.3536 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3584 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3562 | 0.3576 | 0.3553 | 0.3576 | 0.3562 | 0.3576 | 0.3562 | 0.3563 | 0.3578 | 0.3576 | 0.3557 | 0.3566 | 0.3 | 0.35 | 0.35746 | 0.001281 | 15.37% | 0.3536 | 0.3586
Guia_Luz_Blanco_FB6_X | 0.3342 | 0.3493 | 0.3403 | 0.3416 | 0.3403 | 0.3474 | 0.3421 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3443 | 0.3502 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3431 | 0.343 | 0.3392 | 0.3436 | 0.3418 | 0.3266 | 0.3389 | 0.3358 | 0.3361 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3414 | 0.333 | 0.3266 | 0.3323 | 0.3 | 0.35 | 0.33948 | 0.0054812 | 65.77% | 0.3266 | 0.3502
Guia_Luz_Blanco_FB6_Y | 0.3674 | 0.3671 | 0.3659 | 0.366 | 0.3659 | 0.3688 | 0.366 | 0.3659 | 0.3659 | 0.3659 | 0.3659 | 0.366 | 0.3682 | 0.3659 | 0.3659 | 0.366 | 0.3701 | 0.3679 | 0.3655 | 0.3726 | 0.3652 | 0.3691 | 0.3654 | 0.3698 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3668 | 0.3669 | 0.3652 | 0.3653 | 0.3 | 0.35 | 0.36678 | 0.0017657 | 21.19% | 0.3652 | 0.3726
Guia_Luz_Blanco_FB7_X | 0.3214 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3218 | 0.3227 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3228 | 0.3264 | 0.3201 | 0.3238 | 0.3264 | 0.3264 | 0.324 | 0.3212 | 0.3296 | 0.3209 | 0.324 | 0.3258 | 0.3205 | 0.3 | 0.35 | 0.32491 | 0.002401 | 28.81% | 0.3201 | 0.3296
Guia_Luz_Blanco_FB7_Y | 0.3511 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3503 | 0.3508 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3514 | 0.3541 | 0.3488 | 0.3509 | 0.3525 | 0.3541 | 0.3529 | 0.3514 | 0.3556 | 0.3497 | 0.3529 | 0.3526 | 0.3505 | 0.3 | 0.35 | 0.3529 | 0.0017251 | 20.7% | 0.3488 | 0.3556
Guia_Luz_Blanco_FB8_X | 0.331 | 0.3292 | 0.3283 | 0.3279 | 0.3288 | 0.3279 | 0.3279 | 0.3279 | 0.3287 | 0.3285 | 0.3288 | 0.3279 | 0.3279 | 0.3279 | 0.3306 | 0.3279 | 0.3279 | 0.331 | 0.3279 | 0.3308 | 0.3268 | 0.331 | 0.3288 | 0.331 | 0.3407 | 0.3376 | 0.3338 | 0.331 | 0.331 | 0.331 | 0.3 | 0.35 | 0.32991 | 0.0029977 | 35.97% | 0.3268 | 0.3407
Guia_Luz_Blanco_FB8_Y | 0.358 | 0.3589 | 0.3585 | 0.3583 | 0.3587 | 0.3583 | 0.3583 | 0.3583 | 0.3582 | 0.3582 | 0.3587 | 0.3583 | 0.3583 | 0.3583 | 0.3596 | 0.3583 | 0.3583 | 0.358 | 0.3583 | 0.3568 | 0.3581 | 0.358 | 0.3587 | 0.358 | 0.365 | 0.3624 | 0.3595 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.3 | 0.35 | 0.35868 | 0.0014901 | 17.88% | 0.3568 | 0.365
Guia_Luz_Blanco_FB9_X | 0.3418 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3403 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3428 | 0.3383 | 0.3364 | 0.3413 | 0.3428 | 0.3383 | 0.3428 | 0.3478 | 0.3378 | 0.3438 | 0.3428 | 0.3428 | 0.3413 | 0.3 | 0.35 | 0.33985 | 0.0025426 | 30.51% | 0.3364 | 0.3478
Guia_Luz_Blanco_FB9_Y | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3651 | 0.3697 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3707 | 0.3651 | 0.3661 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3 | 0.35 | 0.36531 | 0.0013549 | 16.26% | 0.3649 | 0.3707
Guia_Luz_Blanco_FB10_X | 0.3349 | 0.3335 | 0.333 | 0.3329 | 0.3334 | 0.333 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3347 | 0.3349 | 0.333 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3349 | 0.3323 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3349 | 0.3313 | 0.3317 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3315 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3 | 0.35 | 0.33176 | 0.0018269 | 21.92% | 0.3302 | 0.3349
Guia_Luz_Blanco_FB10_Y | 0.3611 | 0.3602 | 0.3601 | 0.3595 | 0.3598 | 0.3601 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.3609 | 0.3611 | 0.3601 | 0.358 | 0.358 | 0.3611 | 0.3593 | 0.358 | 0.358 | 0.3611 | 0.3586 | 0.3581 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.3587 | 0.358 | 0.358 | 0.3 | 0.35 | 0.35899 | 0.0012228 | 14.67% | 0.358 | 0.3611
Guia_Luz_Blanco_FB11_X | 0.3005 | 0.2985 | 0.2997 | 0.3168 | 0.3076 | 0.2982 | 0.2998 | 0.2997 | 0.2997 | 0.2999 | 0.2998 | 0.2982 | 0.2984 | 0.3 | 0.3394 | 0.2997 | 0.3 | 0.2999 | 0.3005 | 0.298 | 0.3013 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.3013 | 0.2994 | 0.2997 | 0.3082 | 0.3005 | 0.3013 | 0.3 | 0.35 | 0.30218 | 0.0079636 | 95.56% | 0.298 | 0.3394
Guia_Luz_Blanco_FB11_Y | 0.332 | 0.3311 | 0.3326 | 0.3405 | 0.3357 | 0.3307 | 0.3325 | 0.3326 | 0.3326 | 0.3323 | 0.3325 | 0.3307 | 0.3311 | 0.3322 | 0.3532 | 0.3326 | 0.3322 | 0.3323 | 0.332 | 0.3307 | 0.3313 | 0.3325 | 0.3325 | 0.3325 | 0.3313 | 0.3326 | 0.3326 | 0.3369 | 0.332 | 0.3313 | 0.3 | 0.35 | 0.33325 | 0.0042511 | 51.01% | 0.3307 | 0.3532
Guia_Luz_Blanco_FB12_X | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3705 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3737 | 0.3727 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3672 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3596 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3 | 0.35 | 0.37471 | 0.0034386 | 41.26% | 0.3596 | 0.3759
Guia_Luz_Blanco_FB12_Y | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.3874 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.389 | 0.3885 | 0.39 | 0.39 | 0.3859 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.3806 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.3 | 0.35 | 0.38938 | 0.0018905 | 22.69% | 0.3806 | 0.39