## AERO
Test Name / Serial Number | [30 empty] | Low Limit | High Limit | Mean | Standar Deviation | R&R | Min | Max
Guia_Luz_Blanco_FB1_X | 0.3191 | 0.3233 | 0.3247 | 0.3193 | 0.3245 | 0.3238 | 0.3227 | 0.3212 | 0.3168 | 0.3132 | 0.3204 | 0.3142 | 0.3228 | 0.3151 | 0.3239 | 0.3219 | 0.3233 | 0.3212 | 0.3192 | 0.3246 | 0.3228 | 0.3236 | 0.3219 | 0.3232 | 0.3178 | 0.3245 | 0.3242 | 0.3235 | 0.3115 | 0.3246 | 0.31 | 0.335 | 0.32109 | 0.0037137 | 89.13% | 0.3115 | 0.3247
Guia_Luz_Blanco_FB1_Y | 0.344 | 0.3461 | 0.3468 | 0.3441 | 0.3467 | 0.3464 | 0.3458 | 0.3451 | 0.3428 | 0.3409 | 0.3446 | 0.3414 | 0.3458 | 0.3417 | 0.3464 | 0.3453 | 0.3461 | 0.345 | 0.344 | 0.3468 | 0.3459 | 0.3463 | 0.3453 | 0.3461 | 0.3432 | 0.3467 | 0.3466 | 0.3462 | 0.34 | 0.3466 | 0.325 | 0.358 | 0.34496 | 0.0019208 | 34.92% | 0.34 | 0.3468
Guia_Luz_Blanco_FB2_X | 0.3223 | 0.3213 | 0.3219 | 0.3234 | 0.3218 | 0.3217 | 0.3218 | 0.3217 | 0.3213 | 0.3215 | 0.3213 | 0.3213 | 0.3213 | 0.3215 | 0.3213 | 0.3213 | 0.3213 | 0.3213 | 0.3213 | 0.3213 | 0.3213 | 0.321 | 0.3213 | 0.3213 | 0.3209 | 0.3213 | 0.3212 | 0.321 | 0.3213 | 0.3213 | 0.31 | 0.335 | 0.32146 | 0.00046431 | 11.14% | 0.3209 | 0.3234
Guia_Luz_Blanco_FB2_Y | 0.3461 | 0.345 | 0.3458 | 0.3476 | 0.3454 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3454 | 0.345 | 0.3452 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.3452 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.3449 | 0.345 | 0.345 | 0.3449 | 0.345 | 0.345 | 0.3448 | 0.345 | 0.345 | 0.325 | 0.358 | 0.3452 | 0.00052816 | 9.603% | 0.3448 | 0.3476
Guia_Luz_Blanco_FB3_X | 0.3314 | 0.3313 | 0.3311 | 0.3282 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3317 | 0.3298 | 0.3314 | 0.331 | 0.3309 | 0.3314 | 0.3314 | 0.3317 | 0.3298 | 0.3309 | 0.3323 | 0.331 | 0.3319 | 0.3309 | 0.3316 | 0.331 | 0.3309 | 0.3309 | 0.3308 | 0.3314 | 0.3305 | 0.3316 | 0.3315 | 0.3295 | 0.31 | 0.335 | 0.33101 | 0.00080384 | 19.29% | 0.3282 | 0.3323
Guia_Luz_Blanco_FB3_Y | 0.354 | 0.3541 | 0.3539 | 0.3511 | 0.3536 | 0.3537 | 0.354 | 0.3518 | 0.354 | 0.3524 | 0.3537 | 0.354 | 0.354 | 0.3539 | 0.3521 | 0.3536 | 0.3532 | 0.3537 | 0.3536 | 0.3536 | 0.354 | 0.3522 | 0.3536 | 0.3537 | 0.3536 | 0.354 | 0.3532 | 0.354 | 0.354 | 0.3521 | 0.325 | 0.358 | 0.35341 | 0.00080032 | 14.55% | 0.3511 | 0.3541
Guia_Luz_Blanco_FB4_X | 0.3244 | 0.3242 | 0.3243 | 0.3249 | 0.3246 | 0.3245 | 0.3247 | 0.3246 | 0.3251 | 0.325 | 0.3248 | 0.3244 | 0.325 | 0.3245 | 0.3246 | 0.3244 | 0.3246 | 0.3248 | 0.325 | 0.3246 | 0.3249 | 0.3248 | 0.3246 | 0.3246 | 0.3246 | 0.3247 | 0.3249 | 0.3248 | 0.325 | 0.3237 | 0.31 | 0.335 | 0.32465 | 0.00029094 | 6.982% | 0.3237 | 0.3251
Guia_Luz_Blanco_FB4_Y | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3474 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3474 | 0.3473 | 0.3474 | 0.3474 | 0.3475 | 0.3474 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3474 | 0.3474 | 0.3475 | 0.3474 | 0.3474 | 0.3474 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3474 | 0.3474 | 0.3474 | 0.3473 | 0.325 | 0.358 | 0.34744 | 6.2606e-05 | 1.138% | 0.3473 | 0.3475
Guia_Luz_Blanco_FB5_X | 0.32 | 0.3193 | 0.3196 | 0.3197 | 0.3195 | 0.3196 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3187 | 0.31 | 0.335 | 0.31934 | 0.00020117 | 4.828% | 0.3187 | 0.32
Guia_Luz_Blanco_FB5_Y | 0.3455 | 0.3453 | 0.3452 | 0.3452 | 0.3453 | 0.3452 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3437 | 0.325 | 0.358 | 0.34524 | 0.00029558 | 5.374% | 0.3437 | 0.3455
Guia_Luz_Blanco_FB6_X | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.3262 | 0.31 | 0.335 | 0.3262 | 0 | 0% | 0.3262 | 0.3262
Guia_Luz_Blanco_FB6_Y | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.325 | 0.358 | 0.3481 | 5.646e-17 | 1.027e-12% | 0.3481 | 0.3481
Guia_Luz_Blanco_FB7_X | 0.3241 | 0.3241 | 0.3241 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3241 | 0.3242 | 0.3241 | 0.3241 | 0.3241 | 0.3241 | 0.324 | 0.3241 | 0.3241 | 0.3241 | 0.3241 | 0.3241 | 0.324 | 0.324 | 0.3241 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.3241 | 0.324 | 0.31 | 0.335 | 0.32407 | 6.5126e-05 | 1.563% | 0.324 | 0.3242
Guia_Luz_Blanco_FB7_Y | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3457 | 0.3458 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.325 | 0.358 | 0.34571 | 3.0513e-05 | 0.5548% | 0.3457 | 0.3458
Guia_Luz_Blanco_FB8_X | 0.3266 | 0.3343 | 0.3214 | 0.332 | 0.3214 | 0.3223 | 0.3262 | 0.321 | 0.3223 | 0.3214 | 0.3193 | 0.3223 | 0.3325 | 0.3206 | 0.3223 | 0.3214 | 0.3193 | 0.3213 | 0.3236 | 0.3214 | 0.3223 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3223 | 0.3201 | 0.3193 | 0.3223 | 0.3206 | 0.3193 | 0.3213 | 0.31 | 0.335 | 0.32263 | 0.003924 | 94.18% | 0.3193 | 0.3343
Guia_Luz_Blanco_FB8_Y | 0.3486 | 0.3534 | 0.3473 | 0.3508 | 0.3473 | 0.3453 | 0.3497 | 0.3457 | 0.3453 | 0.3473 | 0.3462 | 0.3453 | 0.353 | 0.3459 | 0.3453 | 0.3473 | 0.3462 | 0.3455 | 0.3484 | 0.3473 | 0.3453 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3453 | 0.346 | 0.3462 | 0.3453 | 0.3459 | 0.3462 | 0.3455 | 0.325 | 0.358 | 0.34697 | 0.002176 | 39.56% | 0.3453 | 0.3534
Guia_Luz_Blanco_FB9_X | 0.3224 | 0.3247 | 0.3243 | 0.3224 | 0.3217 | 0.3188 | 0.3208 | 0.319 | 0.3215 | 0.3194 | 0.3189 | 0.3186 | 0.3192 | 0.3218 | 0.3189 | 0.3251 | 0.3241 | 0.3184 | 0.3214 | 0.3186 | 0.3203 | 0.3211 | 0.322 | 0.319 | 0.3226 | 0.3231 | 0.3197 | 0.3206 | 0.3205 | 0.3186 | 0.31 | 0.335 | 0.32092 | 0.0020203 | 48.49% | 0.3184 | 0.3251
Guia_Luz_Blanco_FB9_Y | 0.3461 | 0.3487 | 0.3476 | 0.3467 | 0.3458 | 0.3445 | 0.3454 | 0.3448 | 0.3477 | 0.3446 | 0.3444 | 0.3442 | 0.3445 | 0.3459 | 0.3445 | 0.3475 | 0.347 | 0.3441 | 0.3456 | 0.3442 | 0.3461 | 0.3454 | 0.346 | 0.3446 | 0.3463 | 0.3465 | 0.3458 | 0.3452 | 0.3452 | 0.3444 | 0.325 | 0.358 | 0.34564 | 0.0012119 | 22.03% | 0.3441 | 0.3487
Guia_Luz_Blanco_FB10_X | 0.3239 | 0.3244 | 0.3239 | 0.324 | 0.3239 | 0.3239 | 0.3239 | 0.3239 | 0.324 | 0.3239 | 0.3239 | 0.3237 | 0.324 | 0.3238 | 0.3241 | 0.3242 | 0.3241 | 0.3241 | 0.3239 | 0.3241 | 0.3238 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3238 | 0.3237 | 0.3239 | 0.3238 | 0.3237 | 0.3239 | 0.3245 | 0.31 | 0.335 | 0.32394 | 0.00019384 | 4.652% | 0.3237 | 0.3245
Guia_Luz_Blanco_FB10_Y | 0.3458 | 0.346 | 0.3459 | 0.346 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3459 | 0.346 | 0.346 | 0.3459 | 0.3457 | 0.346 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3459 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3458 | 0.3457 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3456 | 0.3458 | 0.3462 | 0.325 | 0.358 | 0.34585 | 0.00012521 | 2.277% | 0.3456 | 0.3462
Guia_Luz_Blanco_FB11_X | 0.3235 | 0.3239 | 0.3235 | 0.3221 | 0.3224 | 0.3229 | 0.3221 | 0.3224 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3224 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3184 | 0.31 | 0.335 | 0.32219 | 0.00086173 | 20.68% | 0.3184 | 0.3239
Guia_Luz_Blanco_FB11_Y | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3473 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3431 | 0.325 | 0.358 | 0.34731 | 0.00080427 | 14.62% | 0.3431 | 0.3475
Guia_Luz_Blanco_FB12_X | 0.3343 | 0.3332 | 0.3337 | 0.3348 | 0.3339 | 0.3339 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3339 | 0.3341 | 0.3344 | 0.3332 | 0.3346 | 0.3332 | 0.3334 | 0.3334 | 0.3332 | 0.3334 | 0.3334 | 0.3334 | 0.3332 | 0.3332 | 0.3332 | 0.3332 | 0.3332 | 0.3332 | 0.3332 | 0.3332 | 0.3332 | 0.3332 | 0.31 | 0.335 | 0.33361 | 0.00051924 | 12.46% | 0.3332 | 0.3348
Guia_Luz_Blanco_FB12_Y | 0.354 | 0.3533 | 0.3535 | 0.3541 | 0.3537 | 0.3537 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3537 | 0.3538 | 0.3539 | 0.3533 | 0.354 | 0.3533 | 0.3534 | 0.3534 | 0.3533 | 0.3534 | 0.3534 | 0.3534 | 0.3533 | 0.3533 | 0.3533 | 0.3533 | 0.3533 | 0.3533 | 0.3533 | 0.3533 | 0.3533 | 0.3533 | 0.325 | 0.358 | 0.35351 | 0.00027258 | 4.956% | 0.3533 | 0.3541
[33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0